# ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

на устройства плавного пуска Emotron

| Дата заполнения:________________________ |
| --- |
| Сведения о заказчике |
| Название фирмы: |  |
| Адрес: |  |
| Веб-сайт: |  |
| Сфера деятельности: |  |
| Контактная информация |
| Должность: |  |
| ФИО: |  |
| Тел./Факс: |  | E-mail: |  |
| Сведения об объекте |  |
| Название и место установки |  |

Данные двигателя.

| Номинальное напряжение | □ | 690В | □ | 380В | □ | Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя. |  | кВт | Количество двигателей |  |
| Номинальный ток |  | Тип ротора | □ | Короткозамкнутый | □ | Фазный |
| Номинальная частота Гц. |  | Частота вращения, об\мин. |  | Тип температурной защиты | □ | РТС | □ | Термореле |
| Тип нагрузки / исполнительный механизм | □ | Насос или Вентилятор | □ | Конвейер или мешалка | □ | Подъемный механизм |
|  | Описание механизма |  |
|  | Другое |  |
| Количество пусков в час |  | Требуемое время разгона |  | Требуемое время торможения |  |
| Защита двигателя. |
| □ | Контроль фаз | □ | Перенапряжение | □ | Пониженное напряжение | □ | Обрыв двигателя |
| □ | Перегрузка | □ | Блокировка ротора | □ | Перегрев двигателя | □ | Недогрузка |
| Дополнительные опции. |
| □ | Плата последовательной связи | Укажите протокол и интерфейс |  |
| □ | Внешняя панель управления | □ | Шунтирование* |

*- при шунтировании мягкого пускателя требуются дополнительные кабели для трансформаторов тока

Дополнительно.

| Параметры окружающей среды. |
| --- |
| Температура | Минимальная |  | Средняя |  | Максимальная |  |
| Влажность | Минимальная |  | Средняя |  | Максимальная |  |
| Исполнение | □ | IP20 | □ | IP54 | Другое |  |
| Другие требования и пожелания |  |