## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ: ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ
от 01.04.2017 г.
Содержание:
Устройства плавного пуска | >>>
Преобразователи частоты | >>>
Аксессуары к преобразователям частоты | >>>
Электронные реле защиты | >>>
Тел./факс: (812) 305-77-16 www.emotron.su E-mail: info@emotron.su

## УПП
Артикул | Модель |  | Нормальный пуск |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
|  |  | Мощность | Номинальный ток
Устройства плавного пуска
EMOTRON Управление по 3-м фазам со встроенным байпасом. Серия TSA, напряжение 3 х 380 В
EE02A231159 | TSA-016 (специсполнение для КНС) |  | 7,5 кВт | 16 А | 550 | складская позиция
EE02A231160 | TSA-022 (специсполнение для КНС) |  | 11 кВт | 22 А | 559.32 | складская позиция
EE02A231161 | TSA-030 (специсполнение для КНС) |  | 15 кВт | 30 А | 568.64 | складская позиция
EE02A231168 | TSA-036 (специсполнение для КНС) |  | 18,5 кВт | 36 А | 587.29 | складская позиция
EE02A231173 | TSA-042 (специсполнение для КНС) |  | 22 кВт | 42 А | 615.25 | складская позиция
EE02A231174 | TSA-056 (специсполнение для КНС) |  | 30 кВт | 56 А | 648.81 | складская позиция
EE02A231175 | TSA-070 (специсполнение для КНС) |  | 37 кВт | 70 А | 723.39 | складская позиция
EE02A231176 | TSA-085 (специсполнение для КНС) |  | 45 кВт | 85 А | 779.32 | складская позиция
EE02A231177 | TSA-100 (специсполнение для КНС) |  | 55 кВт | 100 А | 950.85 | складская позиция
EE02A374509 | TSA-140 (специсполнение для КНС) |  | 75 кВт | 140 A | 1062.71 | складская позиция
EE02A374511 | TSA-170 (специсполнение для КНС) |  | 90 кВт | 170 A | 1230.51 | складская позиция
EE02A374512 | TSA-200 (специсполнение для КНС) |  | 110 кВт | 200 A | 1357.29 | складская позиция
EE02A374513 | TSA-240 (специсполнение для КНС) |  | 132 кВт | 240 A | 1543.73 | складская позиция
EE02A374514 | TSA-300 (специсполнение для КНС) |  | 160 кВт | 300 A | 1717.12 | складская позиция
EE02A374515 | TSA-360 (специсполнение для КНС) |  | 200 кВт | 360 A | 1989.32 | складская позиция
EE02A374517 | TSA-450 (специсполнение для КНС) |  | 250 кВт | 450 A | 2207.46 | складская позиция
Emorton Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3 х 380 В
EE02A91022 | MSF-017 |  | 11 кВт | 22 А | 570.14 | складская позиция
EE02C91042 | MSF-017 (специсполнение для КНС) |  | 11 кВт | 22 А | 650.21 | 4-6 недель
EE02A91023 | MSF-030 |  | 18,5 кВт | 37 А | 604 | складская позиция
EE02C91043 | MSF-030 (специсполнение для КНС) |  | 18,5 кВт | 37 А | 672 | 4-6 недель
EE02A91024 | MSF-045 |  | 30 кВт | 60 А | 680 | складская позиция
EE02C91045 | MSF-045 (специсполнение для КНС) |  | 30 кВт | 60 А | 748 | 4-6 недель
EE02A91025 | MSF-060 |  | 37 кВт | 72 А | 756 | складская позиция
EE02C91046 | MSF-060 (специсполнение для КНС) |  | 37 кВт | 72 А | 803 | 4-6 недель
EE02A91027 | MSF-075 |  | 45 кВт | 85 А | 813 | складская позиция
EE02C91047 | MSF-075 (специсполнение для КНС) |  | 45 кВт | 85 А | 859 | складская позиция
EE02A91028 | MSF-085 |  | 45 кВт | 96 А | 988 | складская позиция
EE02C91048 | MSF-085 (специсполнение для КНС) |  | 45 кВт | 96 А | 1029 | складская позиция
EE02A91029 | MSF-110 |  | 75 кВт | 134 А | 1200 | складская позиция
EE02C91049 | MSF-110 (специсполнение для КНС) |  | 75 кВт | 134 А | 1240 | 4-6 недель
EE02A91030 | MSF-145 |  | 75 кВт | 156 А | 1356 | складская позиция
EE02C91050 | MSF-145 (специсполнение для КНС) |  | 75 кВт | 156 А | 1392 | 4-6 недель
EE02A91031 | MSF-170 |  | 110 кВт | 210 А | 1588 | складская позиция
EE02C91051 | MSF-170 (специсполнение для КНС) |  | 110 кВт | 210 А | 1629 | 4-6 недель
EE02A91032 | MSF-210 |  | 132 кВт | 250 А | 1706 | складская позиция
EE02C91052 | MSF-210 (специсполнение для КНС) |  | 132 кВт | 250 А | 1744 | 4-6 недель
EE02A91033 | MSF-250 |  | 132 кВт | 262 А | 1899 | складская позиция
EE02C91053 | MSF-250 (специсполнение для КНС) |  | 132 кВт | 262 А | 1982 | 4-6 недель
EE02A91034 | MSF-310 |  | 200 кВт | 370 А | 2481 | складская позиция
EE02C91054 | MSF-310 (специсполнение для КНС) |  | 200 кВт | 370 А | 2567 | 4-6 недель
EE02A91035 | MSF-370 |  | 250 кВт | 450 А | 3023.73 | складская позиция
EE02C91061 | MSF-370 (специсполнение для КНС) |  | 250 кВт | 450 А | 3110 | 4-6 недель
EE02A91036 | MSF-450 |  | 315 кВт | 549 А | 3317.8 | складская позиция
EE02C91055 | MSF-450 (специсполнение для КНС) |  | 315 кВт | 549 А | 3560 | 4-6 недель
EE02A91037 | MSF-570 |  | 400 кВт | 710 А | 3570 | 4-6 недель
EE02C91056 | MSF-570 (специсполнение для КНС) |  | 400 кВт | 710 А | 3860 | 4-6 недель
EE02A91038 | MSF-710 |  | 450 кВт | 835 А | 5473 | 6-8 недель
EE02C106487 | MSF-710 (специсполнение для КНС) |  | 450 кВт | 835 А | 5862 | 6-8 недель
EE02A91039 | MSF-835 |  | 500 кВт | 960 А | 5949 | 6-8 недель
EE02C132257 | MSF-835 (специсполнение для КНС) |  | 500 кВт | 960 А | 6366 | 6-8 недель
EE02A91040 | MSF-1000 |  | 630 кВт | 1125 А | 7853 | 6-8 недель
EE02C132258 | MSF-1000 (специсполнение для КНС) |  | 630 кВт | 1125 А | 8384 | 6-8 недель
EE02A91041 | MSF-1400 |  | 900 кВт | 1650 А | 11026 | 6-8 недель
Emorton Управление по 3-м фазам с контролем момента. Серия MSF 2.0, напряжение 3 х 690 В
EE03A91080 | MSF-017 |  | 18,5 кВт | 22 А | 610.17 | 6-8 недель
EE03B131660 | MSF-017 (специсполнение для КНС) |  | 18,5 кВт | 22 А | 703.39 | по запросу
EE03A91081 | MSF-030 |  | 30 кВт | 37 А | 678.81 | 6-8 недель
- | MSF-030 (специсполнение для КНС) |  | 30 кВт | 37 А | по запросу | по запросу
EE03A91082 | MSF-045 |  | 55 кВт | 60 А | 789.41 | 6-8 недель
- | MSF-045 (специсполнение для КНС) |  | 55 кВт | 60 А | по запросу | по запросу
EE03A91083 | MSF-060 |  | 55 кВт | 72 А | 915.25 | 6-8 недель
- | MSF-060 (специсполнение для КНС) |  | 55 кВт | 72 А | по запросу | по запросу
EE03A91084 | MSF-072 |  | 75 кВт | 85 А | 1006.78 | 6-8 недель
- | MSF-072 (специсполнение для КНС) |  | 75 кВт | 85 А | по запросу | по запросу
EE03A91085 | MSF-085 |  | 90 кВт | 90 А | 1125 | 6-8 недель
- | MSF-085 (специсполнение для КНС) |  | 90 кВт | 90 А | по запросу | по запросу
EE03A91086 | MSF-110 |  | 110 кВт | 134 А | 1216.95 | 6-8 недель
- | MSF-110 (специсполнение для КНС) |  | 110 кВт | 134 А | по запросу | по запросу
EE03A91087 | MSF-145 |  | 132 кВт | 156 А | 1494.92 | 6-8 недель
- | MSF-145 (специсполнение для КНС) |  | 132 кВт | 156 А | по запросу | по запросу
EE03A91088 | MSF-170 |  | 200 кВт | 210 А | 1744.92 | 6-8 недель
- | MSF-170 (специсполнение для КНС) |  | 200 кВт | 210 А | по запросу | по запросу
EE03A91089 | MSF-210 |  | 250 кВт | 250 А | 2227.12 | 6-8 недель
- | MSF-210 (специсполнение для КНС) |  | 250 кВт | 250 А | по запросу | по запросу
EE03A91090 | MSF-250 |  | 250 кВт | 262 А | 2372.03 | 6-8 недель
- | MSF-250 (специсполнение для КНС) |  | 250 кВт | 262 А | по запросу | по запросу
EE03A91091 | MSF-310 |  | 355 кВт | 370 А | 2875.42 | 6-8 недель
- | MSF-310 (специсполнение для КНС) |  | 355 кВт | 370 А | по запросу | по запросу
EE03A91092 | MSF-370 |  | 400 кВт | 450 А | 3455.08 | 6-8 недель
EE03A91093 | MSF-450 |  | 560 кВт | 549 А | 3851.69 | 6-8 недель
EE03A91094 | MSF-570 |  | 630 кВт | 640 А | 4172.03 | 6-8 недель
EE03A91095 | MSF-710 |  | 800 кВт | 835 А | 6906.36 | 6-8 недель
EE03A91096 | MSF-835 |  | 900 кВт | 880 А | 7123.73 | 6-8 недель
EE03A91097 | MSF-1000 |  | 1120 кВт | 1125 А | 10296.61 | 6-8 недель
EE03A91098 | MSF-1400 |  | 1600 кВт | 1524 А | 11509.32 | 6-8 недель
Артикул | Наименование |  |  |  | у.е.* без НДС | Срок поставки
Emorton Опции для серии MSF 2.0
EE01A80534 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 MSF, Modbus RTU. Исполнение с покрытием |  |  |  | 93 | складская позиция
EE01A3536 | Интерфейс Profibus DP v.1 для 2.0 MSF, 01-1734-01 |  |  |  | 355.93 | 4-6 недель
EE01A96004 | Интерфейс Devicenet для 2.0 MSF, 01-1736-01 |  |  |  | 318.81 | 4-6 недель
EE01A10184 | Пульт выносной ECP для MSF (набор для самостоятельной установки) |  |  |  | 227.48 | складская позиция
EE01A10186 | Набор кабелей для внешних трансформаторов тока для MSF |  |  |  | 16.86 | 4-6 недель
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Тел./факс: (812) 305-77-16 www.emotron.su E-mail: info@emotron.su

## ПЧ
Артикул | Модель | Мощность | Номинальный ток |  |  | Габариты, мм |  | Вес, кг |  |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Преобразователи частоты Emotron VS10, VS30 для двигателей небольшой мощности
EC04A418368 | VS10-23-1P7-20 | 0,25 кВт | 1,7 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 104.41 | 4-6 недели
EC04A424580 | VS10-23-2P4-20 | 0,37 кВт | 2,4 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 108.14 | 4-6 недели
EC04A424586 | VS10-23-3P2-20 | 0,55 кВт | 3,2 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 128.64 | 4-6 недели
EC04A424617 | VS10-23-4P2-20 | 0,75 кВт | 4,2 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 137.97 | 4-6 недели
EC04A424619 | VS10-23-6P0-20 | 1,1 кВт | 6 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 156.61 | 4-6 недели
EC04A424621 | VS10-23-7P0-20 | 1,5 кВт | 7 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 177.12 | 4-6 недели
EC04A424622 | VS10-23-9P6-20 | 2,2 кВт | 9,6 А |  |  | Вход 1х220 В |  | Выход 3х220 В |  |  | IP20 |  | 197.63 | 4-6 недели
EC01B424118 | VS30401P3 | 0,37 кВт | 1,3 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 199.49 | 4-6 недели
EC01B418369 | VS30401P8 | 0,55 кВт | 1,8 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 203.22 | 4-6 недели
EC01B424119 | VS30402P4 | 0,75 кВт | 2,4 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 212.54 | 4-6 недели
EC01B424120 | VS30403P2 | 1,1 кВт | 3,2 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 221.86 | 4-6 недели
EC01B424121 | VS30403P9 | 1,5 кВт | 3,9 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 231.19 | 4-6 недели
EC01B424122 | VS30405P6 | 2,2 кВт | 5,6 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 247.97 | 4-6 недели
EC01B424123 | VS30407P3 | 3 кВт | 7,3 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 296.44 | 4-6 недели
EC01B424124 | VS30409P5 | 4 кВт | 9,5 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 371.02 | 4-6 недели
EC01B424125 | VS3040013 | 5,5 кВт | 13 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 421.36 | 4-6 недели
EC01B424126 | VS3040016 | 7,5 кВт | 16 А |  |  | Вход 3х380 В |  | Выход 3х380 В |  |  | IP20 |  | 492.2 | 4-6 недели
Артикул | Наименование | [11 empty] | у.е.* без НДС | Срок поставки
Emotron панель управления для серии VS10/VS30
EC02E432342 | Панель управления для преобразователя частоты VS10/VS30 (PPU), 01-6179-00 | [11 empty] | 35.42 | 4-6 недели
Grandrive Опции для серии PFD 70
EH01A423813 | Тормозной блок VDBU-4T-40G для ПЧ мощностью 18,5-22 кВт | [11 empty] | 162.73 | 10 недель
EH01A423814 | Тормозной блок VDBU-4T-70G для ПЧ мощностей 30-45 кВт | [11 empty] | 230.51 | 10 недель
Emotron, Grandrive Опции для серии VS, PFD
- | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | [11 empty] | по запросу | складская позиция
- | Программное обеспечение EmoSoftCom (поставляется бесплатно) | [11 empty] | Бесплатно
- | Выходные дроссели | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Синус-фильтры | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Экранированный кабель | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Датчик давления OT-1 шкала от 0 до 6/10/16/25 бар, выход 4-20 мА, G1/4’’ | [11 empty] | по запросу | складская позиция
- | Реле защиты от сухого хода PS3-A1R | [11 empty] | по запросу | складская позиция
Артикул | Модель |  |  |  | Мощность |  | Номинальный ток |  |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Преобразователи частоты Emotron для НАСОСОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, КОМПРЕССОРОВ, 3 х 380 В
EC01B116589 | FDU48-003-54CE |  |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  |  | IP54 |  | 917.29 |  | складская позиция
EC01B85472 | FDU48-003-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  |  | IP54 |  | 967.63 |  | 4-6 недель
EC01B116590 | FDU48-004-54CE |  |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  |  | IP54 |  | 924.75 |  | складская позиция
EC01B85471 | FDU48-004-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  |  | IP54 |  | 978.81 |  | 4-6 недель
EC01B116592 | FDU48-006-54CE |  |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  |  | IP54 |  | 932.2 |  | складская позиция
EC01B85470 | FDU48-006-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  |  | IP54 |  | 993.73 |  | 4-6 недель
EC01B116593 | FDU48-008-54CE |  |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  |  | IP54 |  | 939.66 |  | складская позиция
EC01B85469 | FDU48-008-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  |  | IP54 |  | 993.73 |  | 4-6 недель
EC01B116594 | FDU48-010-54CE |  |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  |  | IP54 |  | 963.9 |  | складская позиция
EC01B85458 | FDU48-010-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  |  | IP54 |  | 1014.24 |  | 4-6 недель
EC01B106799 | FDU48-013-54CE |  |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  |  | IP54 |  | 978.81 |  | складская позиция
EC01B85457 | FDU48-013-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  |  | IP54 |  | 1032.88 |  | 4-6 недель
EC01B110006 | FDU48-018-54CE |  |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  |  | IP54 |  | 1001.19 |  | складская позиция
EC01B111902 | FDU48-018-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  |  | IP54 |  | 1047.8 |  | 4-6 недель
EC01B99658 | FDU48-026-54CE |  |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  |  | IP54 |  | 1040.34 |  | складская позиция
EC01B106409 | FDU48-026-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  |  | IP54 |  | 1088.81 |  | 4-6 недель
EC01B99817 | FDU48-031-54CE |  |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  |  | IP54 |  | 1183.9 |  | складская позиция
EC01B106410 | FDU48-031-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  |  | IP54 |  | 1234.24 |  | 4-6 недель
EC01B99818 | FDU48-037-54CE |  |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  |  | IP54 |  | 1405.76 |  | складская позиция
EC01B106411 | FDU48-037-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  |  | IP54 |  | 1493.39 |  | 4-6 недель
EC01B100524 | FDU48-046-54CE |  |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  |  | IP54 |  | 1567.97 |  | складская позиция
EC01B106412 | FDU48-046-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  |  | IP54 |  | 1679.83 |  | 4-6 недель
EC01B138941 | FDU48-061-54CE |  |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  |  | IP54 |  | 1996.78 |  | складская позиция
EC01B139088 | FDU48-061-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  |  | IP54 |  | 2090 |  | 4-6 недель
EC01B138942 | FDU48-074-54CE |  |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  |  | IP54 |  | 2330.51 |  | складская позиция
EC01B139089 | FDU48-074-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  |  | IP54 |  | 2472.2 |  | 4-6 недель
EC01B80565 | FDU48-090-54CE |  |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  |  | IP54 |  | 2820.85 |  | складская позиция
EC01B83431 | FDU48-090-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  |  | IP54 |  | 3106.1 |  | 4-6 недель
EC01B80566 | FDU48-109-54CE |  |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  |  | IP54 |  | 3173.22 |  | складская позиция
EC01B83439 | FDU48-109-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  |  | IP54 |  | 3458.47 |  | 4-6 недель
EC01B80567 | FDU48-146-54CE |  |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  |  | IP54 |  | 4232.2 |  | складская позиция
EC01B83669 | FDU48-146-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  |  | IP54 |  | 4584.58 |  | 4-6 недель
EC01B80568 | FDU48-175-54CE |  |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  |  | IP54 |  | 4938.14 |  | складская позиция
EC01B85485 | FDU48-175-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  |  | IP54 |  | 5358.31 |  | 4-6 недель
EC01B80572 | FDU48-210-54CE |  |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  |  | IP54 |  | 6270 |  | складская позиция
EC01B85486 | FDU48-210-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  |  | IP54 |  | 6820 |  | 4-6 недель
EC01B80573 | FDU48-250-54CE |  |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  |  | IP54 |  | 7053.05 |  | складская позиция
EC01B85487 | FDU48-250-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  |  | IP54 |  | 7679.49 |  | 4-6 недель
EC01B398686 | FDU48-2P5-2Y |  |  |  | 0,75 кВт |  |  | 2,5 А |  | IP20 |  | 247.97 | 247.97 | складская позиция
EC01B398689 | FDU48-3P4-2Y |  |  |  | 1,1 кВт |  |  | 3,4 А |  | IP20 |  | 287.12 | 287.12 | 3-4 недели
EC01B398691 | FDU48-4P1-2Y |  |  |  | 1,5 кВт |  |  | 4,1 А |  | IP20 |  | 313.22 | 313.22 | 3-4 недели
EC01B398694 | FDU48-5P6-2Y |  |  |  | 2,2 кВт |  |  | 5,6 А |  | IP20 |  | 339.32 | 339.32 | складская позиция
EC01B398700 | FDU48-7P2-2Y |  |  |  | 3 кВт |  |  | 7,2 А |  | IP20 |  | 436.27 | 436.27 | 3-4 недели
EC01B398702 | FDU48-9P5-2Y |  |  |  | 4 кВт |  |  | 9,5 А |  | IP20 |  | 466.1 | 466.1 | складская позиция
EC01B398707 | FDU48-012-2Y |  |  |  | 5,5 кВт |  |  | 12 А |  | IP20 |  | 581.36 | 581.36 | 3-4 недели
EC01B398716 | FDU48-016-2Y |  |  |  | 7,5 кВт |  |  | 16 А |  | IP20 |  | 641.36 | 641.36 | 3-4 недели
EC01B398723 | FDU48-023-2Y |  |  |  | 11 кВт |  |  | 23 А |  | IP20 |  | 799.83 | 799.83 | 3-4 недели
EC01B212458 | FDU48-025-20CE |  |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  |  | IP20 |  | 988.14 |  | 3-4 недели
EC01B398725 | FDU48-032-2Y |  |  |  | 15 кВт |  |  | 32 А |  | IP20 |  | 937.8 | 937.8 | 3-4 недели
EC01B212509 | FDU48-030-20CE |  |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  |  | IP20 |  | 1066.1 |  | складская позиция
EC01B212511 | FDU48-036-20CE |  |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  |  | IP20 |  | 1266.1 |  | складская позиция
EC01B212510 | FDU48-045-20CE |  |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  |  | IP20 |  | 1411.02 |  | складская позиция
EC01B212513 | FDU48-060-20CE |  |  |  | 30 кВт |  | 60 А |  |  | IP20 |  | 1797.46 |  | складская позиция
EC01B212514 | FDU48-072-20CE |  |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  |  | IP20 |  | 2097.46 |  | складская позиция
EC01B212515 | FDU48-088-20CE |  |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  |  | IP20 |  | 2255.93 |  | складская позиция
EC01B212516 | FDU48-106-20CE |  |  |  | 55 кВт |  | 106 А |  |  | IP20 |  | 2824.58 |  | складская позиция
EC01B212518 | FDU48-142-20CE |  |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  |  | IP20 |  | 3598.31 |  | складская позиция
EC01B212520 | FDU48-171-20CE |  |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  |  | IP20 |  | 4198.31 |  | складская позиция
EC01B212521 | FDU48-205-20CE |  |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  |  | IP20 |  | 5329.66 |  | складская позиция
EC01B212522 | FDU48-244-20CE |  |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  |  | IP20 |  | 5994.92 |  | складская позиция
Артикул | Модель |  |  | Мощность | Степень защиты | Мощность | Номинальный ток | Номинальный ток | у.е.* без НДС
EC01B80892 | FDU48-300-20CE |  |  |  | IP20 | 160 кВт | 300 A |  | 8236.95
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B384854 |  |  |  | 160 кВт | IP54 |  |  |  | 12903.56
EC01B85505 | FDU48-300-20CEВ с тормозным блоком |  |  |  | IP20 | 160 кВт | 300 A |  | 9020
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133236 |  |  |  | 160 кВт | IP54 |  |  |  | 11890
EC01B83224 | FDU48-375-20CE |  |  | 200 кВт | IP20 | 200 кВт | 375 A |  | 9411.53
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B373811 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 14078.81
EC01B85506 | FDU48-375-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 200 кВт | IP20 | 200 кВт | 375 A |  | 10358.64
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133237 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 13290
EC01B83303 | FDU48-430-20CE |  |  | 220 кВт | IP20 | 220 кВт | 430 A |  | 11374.75
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B85507 | FDU48-430-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 220 кВт | IP20 | 220 кВт | 430 A |  | 12316.27
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133238 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 15350
EC01B83304 | FDU48-500-20CE |  |  | 250 кВт | IP20 | 250 кВт | 500 A |  | 12944.58
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B367759 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 17371.03
EC01B85509 | FDU48-500-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 250 кВт | IP20 | 250 кВт | 500 A |  | 14671.19
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133239 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 18880
EC01B81785 | FDU48-600-20CE |  |  | 315 кВт | IP20 | 315 кВт | 600 A |  | 14905.93
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133240 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 21590
EC01B85510 | FDU48-600-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 315 кВт | IP20 | 315 кВт | 600 A |  | 16082.37
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B83305 | FDU48-650-20CE |  |  | 355 кВт | IP20 | 355 кВт | 650 A |  | 16473.9
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B85511 | FDU48-650-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 355 кВт | IP20 | 355 кВт | 650 A |  | 18122.03
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133241 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 23740
EC01B83306 | FDU48-750-20CE |  |  | 400 кВт | IP20 | 400 кВт | 750 A |  | 19219.49
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133226 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 24990
EC01B85513 | FDU48-750-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 400 кВт | IP20 | 400 кВт | 750 A |  | 21185.25
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B133242 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 27090
EC01B81787 | FDU48-860-20CE |  |  | 450 кВт | IP20 | 450 кВт | 860 A |  | 21576.78
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B85514 | FDU48-860-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 450 кВт | IP20 | 450 кВт | 860 A |  | 23299.49
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B85453 | FDU48-1000-20CE |  |  | 500 кВт | IP20 | 500 кВт | 1000 A |  | 23142.88
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B374122 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 32198.31
EC01B85516 | FDU48-1000-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 500 кВт | IP20 | 500 кВт | 1000 A |  | 25652.37
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B376744 | FDU48-1200-20CE |  |  | 630 кВт | IP20 | 630 кВт | 1150 A |  | 26612.54
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B85517 | FDU48-1200-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 630 кВт | IP20 | 630 кВт | 1150 A |  | 34176.44
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B82358 | FDU48-1250-20CE |  |  | 710 кВт | IP20 | 710 кВт | 1250 А |  | 28928.14
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400481 | FDU48-1250-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 710 кВт | IP20 | 710 кВт | 1250 А |  | 32065.93
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B85454 | FDU48-1500-20CE |  |  | 800 кВт | IP20 | 800 кВт | 1500 A |  | 34713.39
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
EC01B400012 |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | 49108.47
- | FDU48-1500-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 800 кВт | IP20 | 800 кВт | 1500 A |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400494 | FDU48-1750-20CE |  |  | 900 кВт | IP20 | 900 кВт | 1750 A |  | 40498.31
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400484 | FDU48-1750-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 900 кВт | IP20 | 900 кВт | 1750 A |  | 44890.68
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B123065 | FDU48-2000-20CE |  |  | 1000 кВт | IP20 | 1000 кВт | 2000 A |  | 46283.9
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400485 | FDU48-2000-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 1000 кВт | IP20 | 1000 кВт | 2000 A |  | 51304.24
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400495 | FDU48-2250-20CE |  |  | 1160 кВт | IP20 | 1160 кВт | 2250 A |  | 52068.64
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400486 | FDU48-2250-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 1160 кВт | IP20 | 1160 кВт | 2250 A |  | 57716.1
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B123155 | FDU48-2500-20CE |  |  | 1300 кВт | IP20 | 1300 кВт | 2500 A |  | 62327.12
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
EC01B400487 | FDU48-2500-20CEВ с тормозным блоком |  |  | 1300 кВт | IP20 | 1300 кВт | 2500 A |  | 64129.66
- |  |  |  |  | IP33 |  |  |  | по запросу
- |  |  |  |  | IP54 |  |  |  | по запросу
* На складе постоянно поддерживаются преобразователи без тормозного блока до 315 кВт включительно IP20.
Срок поставки просим уточнять у инженеров по продажам компании АДЛ.
Артикул | Наименование | [10 empty] | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Emotron Опции для серии FDU 2.0
EC02A83896 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 FDU (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | [10 empty] | 93.2 |  | складская позиция
EC02A84658 | Интерфейс DEVICENET для 2.0 FDU, 01-3876-06 | [10 empty] | 201.69 |  | 6 недель
EC02A105166 | Интерфейс MODBUS/TCP (Ethernet) для 2.0 FDU, 01-3876-09 | [10 empty] | 212.71 |  | 6 недель
EC02A84657 | Интерфейс PROFIBUS DP v1 для 2.0 FDU, 01-3876-05 | [10 empty] | 233.05 |  | 6 недель
EC02A86837 | Панель выносная BCP для 2.0 FDU (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | [10 empty] | 83.9 |  | складская позиция
EC02A84661 | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 FDU | [10 empty] | 79.24 |  | складская позиция
EC02A84659 | Плата резервного источника питания для 2.0 FDU | [10 empty] | 164.07 |  | складская позиция
EC02A80009 | Плата реле для 2.0 FDU, 01-3876-01 | [10 empty] | 110.17 |  | складская позиция
EC02A86838 | Панель управления для 2.0 FDU (монтажная кассета, дисплей на кассету) | [10 empty] | 137.97 |  | складская позиция
EC02A132390 | Панель управления переносная для 2.0 FDU (в спецкорпусе и с портом RS232) | [10 empty] | 278.77 |  | складская позиция
EC02A621 | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | [10 empty] | 21.92 |  | складская позиция
EC02A25771 | Ограничитель перенапряжения для 2.0 FDU | [10 empty] | 237.29 |  | складская позиция
EC02A97083 | Вытяжной грибок для размера G, H, H69 для шкафа шириной 600 мм, 01-4110-00 | [10 empty] | 1580.51 |  | складская позиция
EC02A129644 | Комплект вытяжных грибков для размера I, I69, J, J69, IP54 (2шт 01-4110-00) | [10 empty] | 2006.1 |  | 6 недель
EC02A129645 | Комплект вытяжных грибков для размера K, K69, IP54 (4шт 01-4110-00) | [10 empty] | 4012.2 |  | 6 недель
- | Блок водянного охлаж дения для 2.0 FDU | [10 empty] | по запросу |  | по запросу
- | Блок рекуператора для 2.0 FDU | [10 empty] | по запросу |  | по запросу
EC02A103315 | Фильтр ЕМС класса “С2”, 1-й тип окружающей среды для 2.0 FDU | [10 empty] | 885.03 |  | по запросу
- | Программное обеспечение EmoSoftCom | [11 empty] | Бесплатно
- | Выходные дроссели | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Синус-фильтры | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Тормозные резисторы и сборки | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Экранированный кабель | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Датчик давления OT-1 шкала от 0 до 6/10/16/25 бар, выход 4-20 мА, G 1/4" | [10 empty] | по запросу |  | складская позиция
- | Реле защиты от сухого хода PS3-A1R | [10 empty] | по запросу |  | складская позиция
Преобразователи частоты Emotron для КРАНОВ, ЛИФТОВ, ДРОБИЛОК и других тяжелых применений, 3 х 380 В
Артикул | Модель |  |  |  | Мощность |  | Номинальный ток |  |  | Степень защиты |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EC01E116166 | VFX48-003-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 0,75 кВт |  | 2,5 А |  |  | IP54 |  | 1145 |  | 4-6 недель
EC01E116167 | VFX48-004-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 1,5 кВт |  | 4 А |  |  | IP54 |  | 1156 |  | 4-6 недель
EC01E116169 | VFX48-006-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 2,2 кВт |  | 6 А |  |  | IP54 |  | 1184 |  | 4-6 недель
EC01E116171 | VFX48-008-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 3 кВт |  | 7,5 А |  |  | IP54 |  | 1204 |  | 4-6 недель
EC01E116172 | VFX48-010-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 4 кВт |  | 9,5 А |  |  | IP54 |  | 1213 |  | 4-6 недель
EC01E114075 | VFX48-013-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 5,5 кВт |  | 13 А |  |  | IP54 |  | 1213 |  | 4-6 недель
EC01E111909 | VFX48-018-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 7,5 кВт |  | 18 А |  |  | IP54 |  | 1336.44 |  | 1 неделя
EC01E101219 | VFX48-026-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 11 кВт |  | 26 А |  |  | IP54 |  | 1460 |  | 1 неделя
EC01E101221 | VFX48-031-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 15 кВт |  | 31 А |  |  | IP54 |  | 1611 |  | 1 неделя
EC01E101220 | VFX48-037-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 18,5 кВт |  | 37 А |  |  | IP54 |  | 1874 |  | 4-6 недель
EC01E101223 | VFX48-046-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 22 кВт |  | 46 А |  |  | IP54 |  | 1958 |  | 1 недель
EC01E141033 | VFX48-061-54CE |  |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  |  | IP54 |  | 2355.93 |  | 4-6 недель
EC01E141035 | VFX48-061-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 30 кВт |  | 61 А |  |  | IP54 |  | 2472.2 |  | 4-6 недель
EC01E139942 | VFX48-074-54CE |  |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  |  | IP54 |  | 2566.1 |  | 4-6 недель
EC01E141034 | VFX48-074-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 37 кВт |  | 74 А |  |  | IP54 |  | 2723.9 |  | 4-6 недель
EC01E82767 | VFX48-090-54CE |  |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  |  | IP54 |  | 3555.76 |  | 4-6 недель
EC01E84218 | VFX48-090-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 45 кВт |  | 90 А |  |  | IP54 |  | 3877.47 |  | 4-6 недель
EC01E85328 | VFX48-109-54CE |  |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  |  | IP54 |  | 3881.69 |  | 4-6 недель
EC01E83252 | VFX48-109-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 55 кВт |  | 109 А |  |  | IP54 |  | 4226.61 |  | 4-6 недель
EC01E85329 | VFX48-146-54CE |  |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  |  | IP54 |  | 5171.86 |  | 4-6 недель
EC01E82553 | VFX48-146-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 75 кВт |  | 146 А |  |  | IP54 |  | 5602.54 |  | 4-6 недель
EC01E85330 | VFX48-175-54CE |  |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  |  | IP54 |  | 6033.22 |  | 4-6 недель
EC01E85345 | VFX48-175-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 90 кВт |  | 175 А |  |  | IP54 |  | 6549.66 |  | 4-6 недель
EC01E85331 | VFX48-210-54CE |  |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  |  | IP54 |  | 6898.31 |  | 4-6 недель
EC01E85346 | VFX48-210-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 110 кВт |  | 210 А |  |  | IP54 |  | 7500 |  | 4-6 недель
EC01E85332 | VFX48-250-54CE |  |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  |  | IP54 |  | 7759.32 |  | 4-6 недель
EC01E85347 | VFX48-250-54CEB с тормозным блоком |  |  |  | 132 кВт |  | 250 А |  |  | IP54 |  | 8447.63 |  | 4-6 недель
EC01B398686 | VFX48-2P5-2Y |  |  |  | 0,75 кВт |  |  | 2,5 А |  | IP20 |  | 247.97 | 247.97 | 6-8 недель
EC01B398689 | VFX48-3P4-2Y |  |  |  | 1,1 кВт |  |  | 3,4 А |  | IP20 |  | 287.12 | 287.12 | 6-8 недель
EC01B398691 | VFX48-4P1-2Y |  |  |  | 1,5 кВт |  |  | 4,1 А |  | IP20 |  | 313.22 | 313.22 | 6-8 недель
EC01B398694 | VFX48-5P6-2Y |  |  |  | 2,2 кВт |  |  | 5,6 А |  | IP20 |  | 339.32 | 339.32 | 6-8 недель
EC01B398700 | VFX48-7P2-2Y |  |  |  | 3 кВт |  |  | 7,2 А |  | IP20 |  | 436.27 | 436.27 | 6-8 недель
EC01B398702 | VFX48-9P5-2Y |  |  |  | 4 кВт |  |  | 9,5 А |  | IP20 |  | 466.1 | 466.1 | 6-8 недель
EC01B398707 | VFX48-012-2Y |  |  |  | 5,5 кВт |  |  | 12 А |  | IP20 |  | 581.36 | 581.36 | 6-8 недель
EC01B398716 | VFX48-016-2Y |  |  |  | 7,5 кВт |  |  | 16 А |  | IP20 |  | 641.36 | 641.36 | 6-8 недель
EC01B398723 | VFX48-023-2Y |  |  |  | 11 кВт |  |  | 23 А |  | IP20 |  | 799.83 | 799.83 | 6-8 недель
EC01E212536 | VFX48-025-20CE |  |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  |  | IP20 |  | 1388.98 |  | 4-6 недель
EC01E212460 | VFX48-025-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 11 кВт |  | 25 А |  |  | IP20 |  | 1451.69 |  | 4-6 недель
EC01B398725 | VFX48-032-2Y |  |  |  | 15 кВт |  |  | 32 А |  | IP20 |  | 937.8 | 937.8 | 6-8 недель
EC01E212537 | VFX48-030-20CE |  |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  |  | IP20 |  | 1446.78 |  | 4-6 недель
EC01E212465 | VFX48-030-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 15 кВт |  | 30 А |  |  | IP20 |  | 1510.17 |  | 4-6 недель
EC01E212538 | VFX48-036-20CE |  |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  |  | IP20 |  | 1554.92 |  | 4-6 недель
EC01E212467 | VFX48-036-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 18,5 кВт |  | 36 А |  |  | IP20 |  | 1653.73 |  | 4-6 недель
EC01E212539 | VFX48-045-20CE |  |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  |  | IP20 |  | 1825.25 |  | 4-6 недель
EC01E212468 | VFX48-045-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 22 кВт |  | 45 А |  |  | IP20 |  | 1918.47 |  | 4-6 недель
EC01E212540 | VFX48-060-20CE |  |  |  | 30 кВт |  | 60 А |  |  | IP20 |  | 2121.69 |  | 4-6 недель
EC01E212470 | VFX48-060-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 30 кВт |  | 60 А |  |  | IP20 |  | 2224.24 |  | 4-6 недель
EC01E212543 | VFX48-072-20CE |  |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  |  | IP20 |  | 2308.14 |  | 4-6 недель
EC01E212471 | VFX48-074-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 37 кВт |  | 72 А |  |  | IP20 |  | 2451.69 |  | 4-6 недель
EC01E212544 | VFX48-088-20CE |  |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  |  | IP20 |  | 2763.05 |  | 4-6 недель
EC01E212472 | VFX48-088-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 45 кВт |  | 88 А |  |  | IP20 |  | 3038.98 |  | 4-6 недель
EC01E212545 | VFX48-106-20CE |  |  |  | 55 кВт |  | 106 А |  |  | IP20 |  | 3493.9 |  | 4-6 недель
EC01E212474 | VFX48-106-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 55 кВт |  | 106 А |  |  | IP20 |  | 3803.39 |  | 4-6 недель
EC01E212546 | VFX48-142-20CE |  |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  |  | IP20 |  | 4395.76 |  | 4-6 недель
EC01E212475 | VFX48-142-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 75 кВт |  | 142 А |  |  | IP20 |  | 4761.02 |  | 4-6 недель
EC01E212547 | VFX48-171-20CE |  |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  |  | IP20 |  | 5128.98 |  | 4-6 недель
EC01E212477 | VFX48-171-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 90 кВт |  | 171 А |  |  | IP20 |  | 5567.12 |  | 4-6 недель
EC01E212548 | VFX48-205-20CE |  |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  |  | IP20 |  | 5863.56 |  | 4-6 недель
EC01E212479 | VFX48-205-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 110 кВт |  | 205 А |  |  | IP20 |  | 6376.27 |  | 4-6 недель
EC01E212549 | VFX48-244-20CE |  |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  |  | IP20 |  | 6596.27 |  | 4-6 недель
EC01E212480 | VFX48-244-20CEB с тормозным блоком |  |  |  | 132 кВт |  | 244 А |  |  | IP20 |  | 7179.66 |  | 4-6 недель
Emotron Опции для серии VFX 2.0
Артикул | Наименование | [10 empty] | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EC02A203070 | Интерфейс EtherCAT (Ethernet) , для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-10 | [10 empty] | 212.71 |  | 4-6 недель
EC02A203068 | Интерфейс Profinet IO (Ethernet) ,1 порт, для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-11 | [10 empty] | 201.69 |  | 4-6 недель
EC02A203069 | Интерфейс Profinet IO (Ethernet) ,2 порта, для 2.0 NGD VFX/FDU, 01-3876-12 | [10 empty] | 212.71 |  | 4-6 недель
EC02A83896 | Интеpфейс RS232/485 для 2.0 VFX (без кабеля), протокол Modbus RTU, 01-3876-04 | [10 empty] | 93.2 |  | складская позиция
EC02A84658 | Интерфейс Devicenet для 2.0 VFX, 01-3876-06 | [10 empty] | 201.69 |  | 4-6 недель
EC02A105166 | Интерфейс Modbus/TCP (Ethernet) для 2.0 VFX, 01-3876-09 | [10 empty] | 212.71 |  | 4-6 недель
EC02A84657 | Интерфейс Profibus DP v1 для 2.0 VFX, 01-3876-05 | [10 empty] | 233.05 |  | 4-6 недель
EC02A86837 | Панель выносная BCP для 2.0 VFX (арт. 01-3957-01: монтажная кассета, панель- заглушка, плоский кабель, кабель 3м, крепеж) | [10 empty] | 83.9 |  | складская позиция
EC02A84661 | Плата подключения РТС, РТ100 для 2.0 VFX | [10 empty] | 79.24 |  | складская позиция
EC02A83086 | Плата цифрового датчика для 2.0 VFX | [10 empty] | 169.49 |  | складская позиция
EC02A84659 | Плата резервного источника питания для 2.0 VFX | [10 empty] | 164.07 |  | складская позиция
EC02A144258 | Плата безопасного останова для 2.0 VFX | [10 empty] | 326.27 |  | 4-6 недель
EC02A86838 | Панель управления для 2.0 VFX (монтажная кассета, дисплей на кассету) | [10 empty] | 137.97 |  | складская позиция
EC02A132390 | Панель управления переносная для 2.0 VFX (в спецкорпусе и с портом RS232) | [10 empty] | 278.77 |  | складская позиция
EC02A621 | Набор потенциометра 10 кОм (установка на дверь шкафа) | [10 empty] | 21.92 |  | складская позиция
EC02A25771 | Ограничитель перенапряжения для 2.0 VFX | [10 empty] | 237.29 |  | складская позиция
EC02A97083 | Вытяжной грибок для размера G, H, H69 для шкафа шириной 600 мм, 01-4110-00 | [10 empty] | 1580.51 |  | складская позиция
EC02A129644 | Комплект вытяжных грибков для размера I, I69, J, J69, IP54 (2шт 01-4110-00) | [10 empty] | 2006.1 |  | 4-6 недель
EC02A129645 | Комплект вытяжных грибков для размера K, K69, IP54 (4шт 01-4110-00) | [10 empty] | 4012.2 |  | 4-6 недель
- | Блок водянного охлаж дения для 2.0 VFX | [10 empty] | по запросу |  | по запросу
- | Блок рекуператора для 2.0 VFX | [10 empty] | по запросу |  | по запросу
EC02A103315 | Фильтр ЕМС класса “С2”, 1-й тип окружающей среды для 2.0 VFX | [10 empty] | 885.03 |  | по запросу
- | Программное обеспечение EmoSoftCom | [11 empty] | Бесплатно
- | Выходные дроссели | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Тормозные резисторы и сборки | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
- | Экранированный кабель | [12 empty] | см. "Аксессуары к ПЧ"
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Тел./факс: (812) 305-77-16 www.emotron.su E-mail: info@emotron.su

## Аксессуары к ПЧ
Артикул | Модель |  | Номинальный ток | у.е.* без НДС | Срок поставки | <<< К содержанию
Аксессуары к преобразователям частоты, 380 В
Выходные дроссели
EB03A3569 | Выходной дроссель |  | 6,6 А | 203.69 | 4-6 недель
EB03A3570 | Выходной дроссель |  | 11 А | 231.62 | складская позиция
EB03A3571 | Выходной дроссель |  | 14,3 А | 233.05 | 4-6 недель
EB03A3572 | Выходной дроссель |  | 18,2 А | 233.05 | 4-6 недель
EB03A3573 | Выходной дроссель |  | 26,4 А | 240.51 | 4-6 недель
EB03A3574 | Выходной дроссель |  | 32 А | 264.75 | 4-6 недель
EB03A3575 | Выходной дроссель |  | 65 А | 348.31 | 4-6 недель
EB03A3576 | Выходной дроссель |  | 90 А | 469.83 | 4-6 недель
EB03A3577 | Выходной дроссель |  | 146 А | 508.47 | 4-6 недель
EB03A3578 | Выходной дроссель |  | 175 А | 605.93 | 4-6 недель
EB03A3579 | Выходной дроссель |  | 275 А | 733.9 | 4-6 недель
EB03A3580 | Выходной дроссель |  | 320 А | 775.42 | 4-6 недель
EB03A3581 | Выходной дроссель |  | 410 А | 885.59 | 4-6 недель
Синус-фильтры
EB05A130045 | Синус-фильтр |  | 2,5 А | 619.92 | 6-10 недель
EB05A130055 | Синус-фильтр |  | 4 А | 619.92 | 6-10 недель
EB05A94145 | Синус-фильтр |  | 10 А | 619.92 | 6-10 недель
EB05A95382 | Синус-фильтр |  | 13 А | 673.05 | 6-10 недель
EB05A95383 | Синус-фильтр |  | 16 А | 690.76 | 6-10 недель
EB05A95384 | Синус-фильтр |  | 25 А | 947.58 | 6-10 недель
EB05A95385 | Синус-фильтр |  | 35 А | 1044.07 | 6-10 недель
EB05A95402 | Синус-фильтр |  | 50 А | 1948.31 | 6-10 недель
EB05A95403 | Синус-фильтр |  | 63 А | 2306.27 | 6-10 недель
EB05A95404 | Синус-фильтр |  | 80 А | 3639.79 | 6-10 недель
EB05A95405 | Синус-фильтр |  | 100 А | 3587.12 | 6-10 недель
EB05A95406 | Синус-фильтр |  | 125 А | 4465.25 | 6-10 недель
EB05A95407 | Синус-фильтр |  | 150 А | 5543.81 | 6-10 недель
EB05A95408 | Синус-фильтр |  | 180 А | 5836.06 | 6-10 недель
EB05A95410 | Синус-фильтр |  | 250 А | 6411.69 | 6-10 недель
EB05A95412 | Синус-фильтр |  | 300 А | 7952.63 | 6-10 недель
EB05A95413 | Синус-фильтр |  | 400 А | 7815.59 | 6-10 недель
EB05A95414 | Синус-фильтр |  | 500 А | 11353.31 | 6-10 недель
Артикул | Модель |  | Мощность | у.е.* без НДС | Срок поставки
Резисторы
EB04A130877 | Тормозной резистор IRV 800 50 Ом |  | 800 Вт | 54.47 | складская позиция
EB04A406804 | Тормозной резистор IRM 1600 35 Ом |  | 1600 Вт | 101.37 | складская позиция
EB04A406784 | Тормозной резистор IRM 2400 24 Ом |  | 2400 Вт | 121.2 | складская позиция
EB04A87381 | Тормозной резистор IRM 2800 20 Ом |  | 2800 Вт | 112 | складская позиция
Артикул | Модель |  | Сечение | у.е.* без НДС | Срок поставки
TOPFLEX специально разработан для применения с преобразователями частоты
EB01A126023 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х1,5 мм² | 2.79 | складская позиция
EB01A98077 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 2,5 мм² | 3.68 | складская позиция
EB01A90848 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 4 мм² | 5.75 | складская позиция
EB01A126744 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 6 мм² | 7.98 | складская позиция
EB01A90850 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 10 мм² | 12.1 | складская позиция
EB01A90851 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 16 мм² | 17.92 | 6-8 недель
EB01A90852 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 25 мм² | 27.08 | 6-8 недель
EB01A90853 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 35 мм² | 34.02 | 6-8 недель
EB01A90854 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 50 мм² | 49.03 | 6-8 недель
EB01A90855 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 70 мм² | 66.43 | 6-8 недель
EB01A90856 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 95 мм² | 88.75 | 6-8 недель
EB01A90861 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 120 мм² | 113.49 | 6-8 недель
EB01A90864 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 150 мм² | 135.05 | 6-8 недель
EB01A90865 | Кабель экранирован., медн., гибк., многожильный |  | 4 х 185 мм² | 161.46 | 6-8 недель
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Тел./факс: (812) 305-77-16 www.emotron.su E-mail: info@emotron.su

## Реле защиты
Артикул | Модель |  | Напряжение |  |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки | <<< К содержанию
Мониторы нагрузки
EG01A104541 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (110 - 240) В |  |  |  | 291 |  | 4-6 недель
EG01A93318 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (380 - 500) В |  |  |  | 281.61 |  | складская позиция
EG01A104542 | Монитор нагрузки М20 |  | 3 х (525 - 690) В |  |  |  | 336 |  | 4-6 недель
EG01A8917 | Монитор нагрузки М10 |  | 1 х (110 - 240) В или 3 х (110 - 690) В |  |  |  | 164.75 |  | складская позиция
EG01A27389 | Монитор нагрузки DCM |  | 3х (110 - 240) В |  |  |  | 304 |  | 4-6 недель
EG01A3913 | Монитор нагрузки DCM |  | 3х (380 - 500) В |  |  |  | 309.32 |  | 4-6 недель
EG01A27391 | Монитор нагрузки DCM |  | 3х (525 - 690) В |  |  |  | 362 |  | 4-6 недель
EG01A4932 | Передняя панель IP54 для М20, М10 или DCM | [5 empty] | 56 |  | 4-6 недель
Артикул | Модель |  | Ток первичной обмотки |  |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
Трансформаторы тока
EG01A3763 | Трансформатор тока СТМ10 |  | 10 А |  |  |  | 20.25 |  | складская позиция
EG01A3764 | Трансформатор тока СТМ25 |  | 25 А |  |  |  | 20.25 |  | складская позиция
EG01A3765 | Трансформатор тока СТМ50 |  | 50 А |  |  |  | 20.25 |  | складская позиция
EG01A8919 | Трансформатор тока СТМ100 |  | 100 А |  |  |  | 38.78 |  | складская позиция
Трансформаторы Fanox проходного типа, вторичная обмотка до 5 А
EM02A71439 | Трансформатор тока СТ20-75 |  | 75 А |  |  |  | 18.19 |  | складская позиция
EM02A19406 | Трансформатор тока СТ20-100 |  | 100 А |  |  |  | 18.19 |  | складская позиция
EM02A19407 | Трансформатор тока СТ20-150 |  | 150 А |  |  |  | 18.19 |  | складская позиция
EM02A19408 | Трансформатор тока СТ30-200 |  | 200 А |  |  |  | 21.75 |  | складская позиция
EM02A19409 | Трансформатор тока СТ30-250 |  | 250 А |  |  |  | 25.37 |  | складская позиция
EM02A19410 | Трансформатор тока СТ30-300 |  | 300 А |  |  |  | 27.31 |  | складская позиция
EM02A19411 | Трансформатор тока СТ30-400 |  | 400 А |  |  |  | 28.28 |  | складская позиция
EM02A19412 | Трансформатор тока СТ50-500 |  | 500 А |  |  |  | 34.36 |  | складская позиция
EM02A19414 | Трансформатор тока СТ50-600 |  | 600 А |  |  |  | 34.36 |  | складская позиция
EM02A76105 | Трансформатор тока СТ50-800 |  | 800 А |  |  |  | 38.08 |  | складская позиция
EM02A23773 | Трансформатор тока СТ50-1000 |  | 1000 А |  |  |  | 38.08 |  | складская позиция
Fanox Реле защиты электродвигателей и электрогенераторов
Артикул | Модель | Напряжение двигателя | Ток двигателя | Мощность двигателя |  |  | у.е.* без НДС |  | Срок поставки
EM01B19287 | C9 | 3 х 380 В | 3–9,3 А | 1,5–4 кВт | 85.08 |  | 85.08 |  | складская позиция
EM01B19288 | C21 | 3 х 380 В | 9–21,6 А | 5,5–9 кВт | 123.64 |  | 123.64 |  | 8-10 недель
EM01B19289 | C45 | 3 х 380 В | 20–45,2 А | 11–22 кВт | 154.88 |  | 154.88 |  | 8-10 недель
EM01B19290 | GL16 | 3 х 380 В | 4–16,7 А | 2,2–7,5 кВт | 195.06 |  | 195.06 |  | 8-10 недель
EM01B19291 | GL40 | 3 х 380 В | 15–40,5 А | 7,5–18,5 кВт | 217.88 |  | 217.88 |  | 8-10 недель
EM01B19293 | GL90 | 3 х 380 В | 40–91 А | 22–45 кВт | 235.38 |  | 235.38 |  | 8-10 недель
EM01B19295 | GEN10 | 3 х 380 В | 4–10,3 А | 2,2–4 кВт | 186.14 |  | 186.14 |  | 8-10 недель
EM01B104529 | PS11-R | 1 х 220 В | 3–11 А | 0,5–2 кВт | 54.35 |  | 54.35 |  | складская позиция
EM01B104532 | PS16-R | 1 х 220 В | 3–16 А | 0,5–3 кВт | 114.45 |  | 114.45 |  | 8-10 недель
EM01B98780 | PF16-R | 3 х 380 В | 4–16 А | 1,5–7,5 кВт | 129.19 |  | 129.19 |  | складская позиция
EM01B104531 | PF47-R | 3 х 380 В | 16–47,5 А | 7,5–22 кВт | 151.52 |  | 151.52 |  | складская позиция
EM01B97048 | P19 | 3 х 380 В | 7–19,6 А | 3–11 кВт | 147.61 |  | 147.61 |  | 8-10 недель
EM01B124684 | P44 | 3 х 380 В | 19–44 А | 7,5–22 кВт | 163.19 |  | 163.19 |  | 8-10 недель
EM01B17302 | P90 | 3 х 380 В | 40–90,4 А | 20–40 кВт | 177.88 |  | 177.88 |  | 8-10 недель
Fanox реле контроля фаз, температуры и частоты
Артикул | Модель | Напряжение двигателя | Диапазон измерения |  |  | У.е. без НДС | у.е.* без НДС | Срок поставки | Срок поставки
EM01A17298 | S4 | 3 х 380 В |  |  | 21.94 |  | 21.94 |  | складская позиция
EM01A19296 | ST4 | 3 х 380 В |  |  | 38.64 |  | 38.64 |  | складская позиция
EM01B22904 | MT2 | 1 х 220 В |  |  | 32.29 |  | 32.29 |  | складская позиция
EM01A33104 | U1D-230 | 1 х 220 В | 175–275 В |  | 52.94 |  | 52.94 |  | складская позиция
EM01A19297 | U3S-420 | 3 х 380 В | 350–500 В |  | 51.95 |  | 51.95 |  | 8-10 недель
EM01A19298 | U3P-400 | 3 х 380 В | 340–460 В |  | 132.54 |  | 132.54 |  | 8-10 недель
EM01A101495 | H | 1 х 220 В | 50/60 ± 3,5 Гц |  | 209.42 |  | 209.42 |  | 8-10 недель
Grancontrol реле защиты сети
EN01A145009 | P40 | 3 х 380 В |  |  | 17.34 |  | 17.34 |  | складская позиция
EN01A145004 | VR-A | 3 х 380 В | 208-480 В |  | 39.53 |  | 39.53 |  | складская позиция
EN01B411774 | OCR15-06-MR | 3 х 380 В 1 х 220 В | 0,5...6 А |  | 26.27 |  | 26.27 |  | складская позиция
EN01B411772 | OCR15-30-MR | 3 х 380 В 1 х 220 В | 3...30 А |  | 26.27 |  | 26.27 |  | складская позиция
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения. Данный прайс-лист не является публичной офертой
Тел./факс: (812) 305-77-16 www.emotron.su E-mail: info@emotron.su